秀山校区振华图书馆装饰工程维修施工招标相关说明

一、项目名称：安徽工业大学秀山校区振华图书馆装饰工程维修

二、项目概况

根据安徽工业大学2016年第十三次校长办公会议纪要（第13号）要求，同意对秀山校区振华图书馆装饰工程维修立项，估算经费52万元。具体维修内容为：更换吊顶材料200 m2；卫生间内墙渗水处理，屋面变形缝维修68.9m2；外墙维修处理；外墙装饰铝塑板维修等。现需要招标确定施工单位。

三、施工招标控制价：项目施工招标控制价475146.64元。

四、工期：   40日历天，（ 2017年1月20日开工，2017年2月28日前完工）

五、质量：合格

六、资质要求(建议)：

1、具有独立法人资格；房屋建筑工程施工三级级以上（含三级）企业资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

2、项目经理须具备：建筑工程专业二级以上（含二级）注册建造师资格且在投标单位注册。

七、付款方式：

本工程不支付备料款；工程完工经初验合格，支付至合同价款的70%；工程结算经审计后付至审计审定额的95%；其余作为工程质量保修金，工程保修期满后，若无质量问题一次付清。

八、质保期：屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 五年；其他装修、电气、给排水管道、设备等：二年。

基建管理办公室

2017.1.12