项目编号：2018【048】

安徽工业大学

安徽工业大学教学设备采购项目（三）

询

价

文

件

安徽工业大学资产管理处招投标及采购中心

2018年9月

## 一、询价公告

安徽工业大学招投标及采购中心就“安徽工业大学教学设备采购项目（三）”进行公开询价，欢迎各单位参与报价。

一、项目概况：

项目名称：安徽工业大学教学设备采购项目（三）

项目编号：2018【048】

项目预算：包1：15.9万元；包2:3.2万元

二、询价采购内容：详见本公告附件。

三、供应商资质要求：

1、供应商须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

四、项目完成日期及质保期：

签订合同后 30 个日历日；质保期  2  年。

五、付款方式：

供货安装完并验收合格后支付总价款100%。

六、成交供应商确定方式：

在符合采购要求，质量和服务相等的前提下，以有效最低报价为成交价，确定一家报价单位作为成交供应商。

七、注意事项：

1、报价函需加盖单位公章，与相关资料作为投标文件一式叁份，一个正本，贰个副本，密封包装并加盖骑缝章，上述所有资料复印件均须加盖公章并胶装订成册（散装、抽杆夹等形式不予接收），封装面写明本询价项目名称，否则报价函将被视为无效报价；

2、报价人需针对本次采购内容进行一次性书面报价，选择性报价不予接受。报价一经确认，采购人即不再接受变更；

3、供应商应就产品服务质量作出书面承诺。

八、报价文件递交及联系方式：

1、递交报价文件时间：2018年9月19日08:30-09:00；

2、递交报价文件地点：安徽工业大学（湖东路59号）招投标及采购中心（第二教学楼副楼330室）；

3、联系方式：

项目单位联系人：包1：饶老师；联系电话：18155533615；

包2：严老师  联系电话： 15555568816；

采购中心联系人：张老师；联系电话：0555-2311291。

九、保证金缴纳

1、投标保证缴纳金额：包1:3000元整，包2: 600元整，投标时现金缴纳；

2、履约保证金缴纳金额：成交单位按成交价的5%缴纳，汇至指定账户。期限至免费质保期满后七日内全额无息退还；

3、缴纳账户：户名：安徽工业大学，开户行：工行马鞍山团结广场支行，账号：1306020809024926468。

安徽工业大学资产管理处招投标及采购中心

二〇一八年九月十二日

二、项目内容

包1：

| 序号 | 设备名称 | 功能及技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四杆机构实验仪 | 1）功能要求： 用于《机械原理》课程的四杆机构设计实验项目，满足机械类学生 对机构设计知识点的掌握。 | 6 | 台 |
| 2 | 涡轮蜗杆减速器 | （1）功能要求： 减速器拆装实验使用 （2）技术参数要求： 蜗杆参数Z1=1，q=12；蜗轮参数m=4 Z2=45；传动比i=45；中心高H=210mm；外形尺寸约420×320×400mm；重量不超过17kg。 （3）材质要求： 全铝合金制作。 | 5 | 台 |
| 3 | 小型减速结构3D打印机 | （1）技术参数要求： 成型尺寸 约350×250×300mm 打印精度 0.05-0.30mm 喷嘴直径 0.4mm 操作系统 Win XP/Vista/7/10 打印材料 PLA/TPU等 平台材质 微晶玻璃平台 （2）其它要求 打印机配套10卷备用耗材；配套打印用主机一台，配置不低于： I5-8250/8G/256SSD/独显/分辨率不低于2160*1440。 | 1 | 台 |
| 4 | 一级锥齿轮减速器 | （1）功能要求： 减速器拆装实验使用 （2）技术参数要求： 齿轮参数m=3，Z1=20 ，Z2=60；传动比i=3；中心高H=129mm 外形尺寸约500×350×315；重量不超过18kg。 （3）材质要求： 全铝合金制作。 | 5 | 台 |

包2：

| 序号 | 设备名称 | 功能及技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃烧实验台 | 技术要求： 1、设备能做预混火焰稳定浓度界限测定及火焰分离实验； 2、燃气种类：丁烷；丁烷质量流量计精度：±1% 3、空气压力表精度：0.1MPa； 4、空气质量流量计精度：±1%； 5、配空气定值器一个：QGD-101-1 6、配测定预混火焰稳定浓度界限及火焰分离实验试件各一个；配水冷套管一个； 7、规格约：长×宽×高=1000×550×1200（mm）平台用304不锈钢制作 | 1 | 台 |
| …… |  |  |  |  |

三、合同格式及条款

（一）合同通用条款

- 定义

本合同条款中的下列术语应解释为：

- 买方：为安徽工业大学

- 项目单位：为安徽工业大学下属部门或机构，负责整个项目的具体实施；

- 成交金额：成交供应商报价文件内报价函上所提供的价格；

- 合同金额：系指根据合同规定，卖方在完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价款（合同金额可与成交金额不一致，但变更量不允许超过成交金额的10%）。

- 货物：系指卖方根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。

- 服务：系指根据合同规定卖方承担与供货有关的技术支持，如安装、调试、维修、培训和其他类似的义务。

- 技术规格

  - 卖方提供和交付的货物技术规格应与询价文件规定的技术要求以及所附的技术规格响应表相一致。

- 专利权

  - 卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。

- 包装要求

  - 除技术分册的规定外，卖方供应的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

  - 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

- 装运要求：

  - 卖方负责安排运输，运输费由卖方承担。

  - 运输过程中产生的一切后果均由卖方承担。

- 合同款的支付

  - 卖方应按照签订的合同规定交货。交货后卖方应向买方提供下列单据，买方按合同规定审核后依“合同条款前附表”规定的付款条件付款：

- 成交供应商开具的正式发票；

- 制造厂家出具的质量检验证书和数量证明书；

- 设备验收单或验收报告；

- 免税进口产品需提供海关免税证明材料（如果有进口产品）。

- 技术资料

  - 卖方应在交货的同时或最迟应不晚于项目的竣工验收结束时，向买方移交所有与项目有关的技术资料，如样本、图纸、操作手册、使用指南、应用软件开发文档、维修指南等。

  - 如合同的标的物为进 口货物，卖方除必须向买方提供一套完整的原版的技术资料外，还必须向买方提供一套与原版技术资料完全一致的中文技术资料。

- 质量保证

  - 卖方应保证货物是全新、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求的正品。卖方应保证其货物在正确安装、使用和保养的条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。在询价文件规定的质保期内（报价文件中未规定的产品，按最终验收后的十二个月内），卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由卖方负担。

  - 卖方在收到买方关于产品质量问题的通知后七天内，应免费维修更换有缺陷的货物或部件。

  - 如果卖方在收到通知七天后没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

- 索赔

  - 如果货物的质量和规格与合同不符，买方应报请当地技术监督局或其他有关部门进行检查，并有权凭质检证书向卖方提出索赔。但应由保险公司或运输部门承担责任的除外。

  - 在合同质量保证期内，如果卖方对质量问题负有责任，当买方提出的索赔时，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

- 卖方同意退货，并将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息费、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护拒收的货物所需的其它必要费用。

- 根据货物的低劣和损坏的程度，以及买方所遭受损失的数额，由买卖双方协商降低货物的价格。

- 卖方用符合合同规定要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所遭受的一切直接损失费用。同时，卖方应按合同条款第8条规定，对更换件相应延长质量保证期。

  - 买方发出索赔通知后15天内，如果卖方未作答复，上述索赔将被视为已被卖方接受；如卖方未能在买方提出索赔通知后15天内或买方同意的延长时间内，按照本合同条款第9.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜并征得买方同意，买方将从未付货款或从卖方开具的履约保证金中扣除索赔金额。

- 卖方误期赔偿

  - 卖方承担的项目须严格按照其在报价函中确定的完工日期完工，并经规定的各方验收合格后交付买方使用。

  - 卖方在履行合同过程中，如果遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按期履行合同的理由、延误的时间通知买方。买方在收到卖方通知后，应对情况进行分析、研究，以决定是否修改合同、酌情延长合同的履行时间，或终止合同。

  - 除合同第11条规定外，卖方如果由于自身的原因未能履约，买方有权没收卖方的履约保证金；如果由于卖方自身的原因导致延期供货，应按实际延期的天数每天由卖方支付0.5％的违约金给买方，但上限不超过合同总额的5％，延期超过15日，买方有权拒绝卖方供货并解除合同。如果给买方造成损失的，买方有权向卖方提出索赔。

- 不可抗力

  - 如果双方中任何一方由于战争、地震、洪涝、火灾等不能预见、不能避免的，且不能克服的不可抗力事件影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间；如不可抗力事件导致整个全部或部分合同无法履行时，受事件影响的一方可部分或全部免除责任。

- 税费

  - 卖方报价文件中的报价应包含国家规定的应缴纳的所有税费。

- 安徽工业大学招投标及采购中心的责任

  - 在整个合同履行期间，安徽工业大学招投标及采购中心应严格按公平、公正的原则，维护买卖双方的合法权益。

- 仲裁

  - 在本合同执行中所发生的一切争端，买卖双方应通过友好协商的办法加以解决。如从协商开始的30天内仍得不到解决，双方应将争端提交有关省、市政府的行业主管部门寻求解决的办法。如仍得不到解决，则应申请仲裁。

  - 仲裁根据《仲裁法》的规定，向芜湖市仲裁委员会申请仲裁。仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。

- 转让

  - 除安徽工业大学招投标及采购中心和买方事先书面同意外，卖方不得将自己应履行的全部或部分合同义务转让给他人。

- 合同生效及其它

  - 本合同一式陆份，买方(项目单位)、卖方和安徽工业大学招投标及采购中心各执贰份。

  - 合同应由买卖双方互相签字、盖章。

- 本合同条款未尽事宜

  - 如本合同条款有未尽之处，其特殊条款见“合同特殊条款”。

（二）合同特殊条款

（三）合同格式

安徽工业大学              （以下简称“甲方”）和             （以下简称“乙方”）同意在安徽工业大学招投标及采购中心的见证下，按下述条款和条件签订本合同。

# 1、合同文件

1.1下列文件是构成本合同不可分割的部分（同一单位文件内容如有抵触，以后形成的文件为准）：

①询价文件（                                                    ）

②乙方的询价响应文件

③附件：安徽工业大学招投标及采购中心在采购期间发布的所有补充通知；乙方在评审答疑时及询价有效期内补充的所有书面文件；乙方询价时随同询价响应文件一起递送的资料及附图；双方澄清、确认共同签字、盖章并经安徽工业大学招投标及采购中心见证的补充文件。

1.2甲方询价文件、乙方询价响应文件均作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。在实际履行过程中，本合同及各附件的适用顺序如下：

①各附件规定有抵触，但本合同有规定的，按本合同执行；

②各附件有抵触的，且本合同没有规定的，按甲方询价文件执行；

③甲方询价通知书未规定的，按乙方询价响应文件执行。

2、合同范围和条件：本合同的范围和条件应与询价文件的规定相一致。

3、合同内容：详见询价文件和询价响应文件。

# 4、合同总金额、供货期、供货及安装地点、免费质保期

合同总金额为（人民币大写）                 元。

供货期：合同签订之日起   日内供货并安装调试摆放完毕。

供货及安装地点：安徽工业大学。

免费质保期：提供   年的免费质保服务,自验收合格之日起计算，乙方保证所供货物完全符合本合同规定的规格、性能，货物质量及要求满足相关标准。

5、报价清单：详见询价响应文件。

6、付款方式：安装调试摆放完毕，验收合格之日起   日内支付合同总价的95%；从验收合格之日起满   个月无质量及售后服务问题，   日内支付合同总价的5%。

7、货物质量保证及售后服务：

7.1乙方在供货时提供货物所必备的各种证书及相关证明材料，甲方应逐一查验、核实。

7.2如货物出现质量问题，由乙方按照国家或行业有关规定以及货物制造商的售后服务承诺负责解决，因此而涉及的全部费用由乙方承担。

7.3乙方提供维修、零配件、易损件供应等系列服务。质保期内乙方提供免费维修服务。

8、违约责任：

8.1甲方无正当理由拒绝验收、拒付货款的，甲方应向乙方支付合同总价5% 的违约金。

8.2甲方延期付款（有正当拒付理由除外），应向乙方偿付拖欠款项的违约金，金额每日按逾期款金额的万分之三计算。

8.3乙方实施下列行为之一的，甲方有权解除合同，并有权要求乙方赔偿损失。经甲方同意继续履行合同的，甲方可从应支付给乙方的货款中获得经济上的赔偿金,其标准为每逾期一天，按合同总额的万分之三计算。

①乙方未按合同约定的时间供货或安装调试摆放完毕；

②乙方送交的货物经验收不合格或验收后出现质量问题。

8.4因乙方违反本合同给甲方或用户造成损失时，及/或因乙方产品及/或其性能缺陷、质量缺陷等问题，包括其直接或由代理商包修、修理、维护、保养等，引起甲方的任何损失，及引起甲方给第三方造成损害，甲方、用户、受损失的第三方均有权直接要求乙方及其代理商赔偿全部及/或任何相关的经济损失，乙方承诺将不予推卸地、及时地、直接地承担全部及/或任何相关的损失的赔偿责任，包括第三方的相关的全部及/或任何损失的赔偿责任。

8.5如果乙方不履行售后服务承诺,乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

8.6上述违约金、赔偿金不能补偿对方损失时，双方有权向对方追索实际损失的赔偿金。

8.7由于不可抗力原因使乙方延迟供货或安装调试摆放，或者由于不可抗力原因影响甲方履约，可不执行违约责任条款，由双方协商解决。

9、其他约定：签订合同前，乙方须将营业执照及相关资质证书原件交甲方查验。

10、未尽事宜，甲乙双方友好协商解决。

11、争议的解决方式：与本合同有关的一切争议，甲乙双方应通过友好协商解决，如协商仍不能解决，双方同意提交马鞍山仲裁委员会进行裁决。

12、本合同一式六份，在甲乙双方签字、盖章（含骑缝章）后生效，并报安徽工业大学招投标及采购中心见证。甲方、乙方、见证方各两份。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 通讯地址： | 通讯地址： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 电话：0555- 传真：0555- | 电话： 传真： |
|  | 开户银行： |
|  | 账号： |

甲   方：                 乙    方：                见证方：

单位盖章：                单位盖章：                单位盖章：

代表签字：                代表签字：                代表签字：

电    话：                电    话：                电    话：

签订时间：   年  月  日   签订时间：    年  月  日  签订时间：    年  月  日

# 附件：  报价文件的组成

# 封面格式：

安徽工业大学

（项目名称）

（项目编号）

报

价

文

件

投标单位（盖章）：

联  系  人 ：

联系电话（手机）：

传      真：

年     月     日

## 一、报价函

致：安徽工业大学

1、根据贵校招投标及采购中心          （项目编号）发布的询价公告，我们决定参加贵校组织的“            （项目名称）”的询价采购。我方授权          (姓名和职务)代表我方           （供应商的名称）全权处理本项目的有关事宜。

2、我方愿意按照询价文件规定的各项要求，向买方提供所需的货物与服务，总报价为人民币（大写、加粗）            。

3、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后按合同规定的时间内提供合同中规定的货物和数量，并交付买方验收、使用。

4、我方为本项目提交的报价文件一式   份，其中正本   份、副本   份。

5、我方愿意提供贵中心可能另外要求的、与采购有关的文件资料，并保

证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

供应商名称：（公章）

授权代表姓名（签字）：

日    期：

通讯地址：

邮政编码：                           电    话：

传    真：

供应商开户行:

账          号:

# 二、货物服务报价表

| 序号 | 货物服务名称 | 品牌 | 规格尺寸（技术参数指标） | 制造商 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（元）(含税金、利润) |  |

备注：

1、所报价格保留小数点后两位；

2、表中所列货物服务为对应本项目需求的全部货物及服务。如有漏项或缺项，供应商承担全部责任；

3、如果免费请在相应栏内注明“免费”，如果含在产品价格中则填“已含入报价中”，不留空白。

## 三、授权委托书

1、法定代表人资格证明书

单位名称：

单位地址：

姓名：           性别：           年龄：           职务：

系                         的法定代表人。为参与           项目，签署上述报价文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商：(盖章)

日期：           年    月    日

| 法人身份证复印件 正面 | 法人身份证复印件 反面 |
| --- | --- |

2、授权委托书

本授权委托书声明：我         (姓名)系                      (供应商名称)的法定代表人，现授权委托            （单位名称）的        (姓名)为我公司代理人，参加       (采购人)的           项目的采购活动。代理人在合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：             性别：                 年龄：

单  位：             部门：                 职务：

供应商：(盖章)            法定代表人：(签字或盖章)

代理人联系方式  固定电话：        移动电话：

日期：          年       月      日

| 委托授权人身份证复印件 | 委托授权人身份证复印件 |
| --- | --- |

## 四、资质证明文件

## 五、质量和服务承诺

## 六、销售业绩及类似成功案例